Modbus over serial line (RTU/ASCII)

Основы
В сети, работающей по протоколу Modbus есть один master, который может посылать данные slaveам, которые являются командами. Slaveы не могут самостоятельно отправлять данные (без запроса masterа), а также они не могут обмениваться сообщениями с друими slaveами.

С точки зрения клиент-серверного подхода, master является клиентом, а slaveы являются серверами.

Принцип master-slave.
Итак, в сети может быть только один master и несколько (до 247) slaveов, передача данных может инициироваться только masterом, slaveы не могут передавать данные друг другу, и master в любой момент времени может инициировать только один запрос.

Запросы могут осуществляться в двух режимах:
- Одноадресный режим (unicast mode) — режим, в котором запрос предназначается для одного конкретного устройства. В данном режиме предусмотрены два сообщения — запрос masterа, и ответ slaveа, которому предназначался запрос.
- Широковещательный режим — в данном режиме запрос предназначается для всех slaveов, при том ни один узел не должен отвечать на данный запрос. Все slaveы должны принять и обработать широковещательный запрос.

Адресное пространство.
Адреса, используемые modbus устройствами от 1 до 247, 247-255 — зарезервированные адреса, адрес 0 — широковещательный адрес.

Описание формата пакета modbus.
На уровне приложения протокол Modbus определяет PDU (Protocol Data Unit). То есть, кусок передаваемых данных, который не зависит от остальных уровней. Он состоит из кода функции и данных.
Далее клиентом в случае использования Modbus serial line к PDU добавляются поле адреса (в начале) и поле контрольной суммы (в конце).
В запросе masterа содержится адрес skaveа, которому предназначается запрос, при ответе slaveа в поле адреса заносится его собственный адрес для того, чтобы master понял, от кого пришел ответ.

Диаграмма состояний Modbus master
- idle state — неактивное состояние, при включении устройство находится в этом состоянии.
- После отправки запроса устройство выходит из состояния idle в состояние ожидания ответа. Также при переходе в это состояние запускается таймер на случай если ответ не придет.
- При приеме ответа, мастер сначала проверяет его (контрольная сумма, адрес), после происходит его обработка. Если наблюдается ошибка в принятом пакете может быть предпринята повторная попытка запроса.
- Если ответа не последовало и время ожидания истекло, или сгенерирована ошибка, устройство уходит в состояние Idle, послав повторный запрос, количество повторных запросов и время тайаута задает в настройках мастера.
- При отправке широковещательного запроса ответа не ожидается, но при этом мастер ждет пока устройства протупят (turnaround delay), после переходит в idle.
Задержки должны быть достаточными для того чтобы любое из устройств успело протупить и отправить ответ.

Диаграмма состояний Modbus slave
- idle state — неактивное состояние, при включении устройство находится в этом состоянии.
- Если принят запрос, устройство проверяет его на наличие ошибок, (ошибка в формате пакета, неизвестное действие), в случае ошибки мастеру отправляется ответ.
- Если пакет пришел без ошибки и запрошенное действие выполнено успешно, формируется и отправляется ответ на запрос
- Если наблюдается ошибка в принятом пакете, ответ на запрос не отправляется, устройство уходит в спячку

Режимы передачи данных
Режим RTU и ASCII, все нормальные устройства работают по Modbus RTU, режим ASCII опционален, по умолчанию должен быть включен RTU режим, юзер моет переключить устройство в режим ASCII (а для чего?).
RTU — remote terinal unit
Формат байта:
- 1 старт бит
- 8 бит данных
- 1 бит четности (возможно использование стоп бита вместо него, по умолчанию четность — 1)
- 1 стоп бит
Для совместимости со всеми устройствами необходимо обеспечить режим с двумя стоп-битами

Формат пакета:
- адрес (1 байт)
- код функции (1 байт)
- данные (от 0 до 252 байт)
- Контрольная сумма (2 байта), младший сначала.

Пакет (кадр) — то нерперывная последовательность символов (байт), пакеты разделяются интервалом не менее чем 3, 5 символа, если интервал больше 1, 5 , но меньше 3, 5 — пакет отбрасывается.
После истечения интервала 3,5 символа устройство думает что пакет принят, после оно проверяет контрольную сумму после проверяет адрес на соответствие. С целью уменьшения времени вычислений лучше начать обрабатывать пакет не дожидаясь интервала 3,5t.

Режим ASCII отличается от RTU тем что началом пакета служит ASCII символ двоеточия (:), а символ окончания пакета — CRLF. Такдже вместо байт передаются ASCII коды символов, представляющих байты в шестнадцатиричной системе. Также вместо CRC там вычисляется LRC, перед ее вычислением ASCII коды обращаются в байты, после вычисленная LRC обращается обратно в ASCII символы. Также в одном символе поле данных содержит не восемь, а семь бит.

Бит четности рекомендуется не использовать (а зачем, если есть CRC). При не совпадении одного из битов четности или контрольной суммы пакет отбрасывается и ответ не формируется.

Физические интерфейсы
Желательно Modbus устройства реализовывать с интерфейсом EIA/TIA-485 (RS485). Можно реализовать и четырехпроводковый RS-485, и RS-232. В виде разъема могут использоваться винтовые разъемы, RJ45 и DB9 разъем.
Скорость 19200 бод по умолчанию, необходима поддержка 9600 и 19200 бод.

Про разъемы, подтяжки, заглушки, разъемы лучше читать спецификацию.
Проводулины в Modbus должны быть экранированными.
Необходимо добавить светодиод, который будет мыргать во время передачи данных. (один в одну, один в другую, или один для обеих случаев), опциональный светодиод внутреннего сбоя, мигающий при сбоях связи или конфигурации, светодиод индикации включенного устройства.

Инструкция для Modbus устройства
Должна включать в себя:
- реализованные запросы
- режимы работы
- доступные регистры и поддерживаемые коды функций
- правила установки
- инфа о кабелях и портах
- и вот такое предупреждение:
"It is of great importance to ensure at the time of the procedure of devices addressing, that there is not two devices with the same
address. In such a case, an abnormal behavior of the whole serial bus can occur, the Master being then in the impossibility to communicate with all present slaves on the bus."
Раздел «Быстрый старт» тоже желателен

Modbus TCP/IP

Используется клиент-серверная связь (сервер — slave, клиент - master)
Существуют четыре типа сообщений:
- Modbus Request (запрос) — отправляется клиентом для инициирования транзакции
- Modbus Indication (индикация) — запрос, принятый на стороне сервера
- Modbus Response (ответ) — ответ, отправленный сервером
- Modbus Confirmation (подтверждение) — ответ, принятый на стороне клиента
В отличии от Modbus RTU в данном варианте конечные устройства могут обмениваться сообщениями друг с другом.

Сеть, работающая по данному протоколу может состоять как из клиентов/серверов, подключенных по Modbus TCP/IP, так и из клиентов/серверов, подключенных по Modbus serial line в одной общей куче.

Пакет Modbus RTU, как известно, состоит из
- адреса
- PDU (код функции, данные)
- контрольной суммы

Пакет Modbus TCP/IP состоит из
- MBAP заголовка (Modbus Application Protocol header)
- PDU (код функции, данные)
MBAP состоит из:
- Идентификатор транзакции (2 байта) — идентифицирует транзакцию запрос/ответ Modbus — задается клиентом, копируется сервером при ответе
- Идентификатор протокола (2 байта) — идентифицирует протокол Modbus, равен нулю — задается клиентом, копируется сервером при ответе
- Длина (2 байта) — количество байт в PDU — задается и клиентом и сервером
- Идентификатор устройства (1 байт) идентификатор запрашиваемого устройства (вместо адреса в Modbus RTU) — задается клиентом, копируется сервером при ответе

Существует бесконечно малая вероятность не заметить повреждение в запросе или ответе.

Уровень приложения
Modbus определяет четыре типа данных:
- Дискретных входов (один бит, только чтение)
- Дискретных выходов (один бит, чтение и запись)
- Входных регистров (16 бит, только чтение)
- Регистры хранения (16 бит, чтение и запись)
И четыре объекта:
- Modbus Client — осуществляет контроль обмена информацией с удаленным устройством по запросу пользовательского приложения.
- Modbus Client interface — предоставляет интерфейс для доступа пользовательского приложения к различным Modbus сервисам.
- Modbus Server — формирует ответ и отвечает на запросы сервера, эти устройства всегда ожидают запроса на 502 TCP порту.
- Modbus Backend Interface — интерфейс между сервером и пользовательским приложением.
Уровень контроля TCP
Связь между клиентом и сервером Modbus осуществляется с использованием Modbus TCP management Module. Возможны два варианта, либо управление TCP соединениями осуществляется непосредственно пользовательским приложением, либо с помощью отдельного Modbus TCP management module.
По умолчанию для Modbus зарезервирован порт 502, но отдельные упоротые реализации могут использовать другой порт. Поэтому лучше предусмотреть возможность задавать порт вручную, при этом 502 порт всегда должен прослушиваться для совместимости со стандартными устройствами.
Также по желанию может быть добавлен модуль контроля доступа для безопасности.
Уровень TCP/IP
Как правило для управления TCP соединениями используется BSD socket.

Также предусмотрен дополнительный контроль потока данных, основанный на контроле потока данных TCP. Расположен на уровне соединения и уровне приложения.

Управление соединениями TCP/IP
Как уже говорилось ранее, можно либо склепать интерфейс в пользовательском приложении, позволяющий управлять ими, либо можно управлять ими автоматически ничего у пользователя не спрашивая.

Правила реализации:
1. Помимо реализации соединения в ручном режиме всегда нужно предусматривать автоматический режим
2. Рекомендуется оставлять соединение открытым вместо того чтобы постоянно его открывать/закрывать
3. Не рекомендуется делать более одного соединения с одним Modbus сервером (нахрен несколько я так и не понял)
4. Одновременно могут быть осуществлены несколько транзакций (в отличии от Modbus RTU).
5. В случае двусторонней связи между двумя Modbus устройствами важно открыть отдельные соединения для клиентского и серверного потока данных.
6. Один пакет TCP может содержать только один Modbus ADU

С ручным алгоритмом и так все понятно.
В случае с автоматическим управлением соединениями после первого принятого запроса удаленного клиента или пользовательского приложения устанавливается TCP соединение. При этом существует максимальное число соединений, при превышении которого перед установлением нового соединения закрывается наиболее неиспользуемое старое соединение. Также при приеме запроса на установление соединения сервером, возможен отказ не авторизованным клиентам.

Для экономии ресурсов существуют два пула соединений
- Priority connection pool соединения, которые никогда не могут быть закрыта по локальной инициативе. Осуществляется это с помощью отметки определенного IP адреса, после этого все соединения, запрашиваемые данным адресом являются приоритетными, нужно (но не необходимо) также ограничить количество приоритетных соединений для одного устройства, чтобы оно всех их не сожрало в одиночку.
- Non-priority connection pool — не приоритетные соединения могут быть закрыты при превышении максимального количества соединений.
Количество соединений в каждом пуле может задаваться пользователем, либо разработчиком системы.
Для доступа к данным удаленного сервера клиент открывает новое соединение на порту 502, при этом порт клиента должен быть >1024 и разным для каждого клиентского соединения.
Для отправки запроса нужному клиенту используется поиск нужного соединения по IP адресу. В случае существования нескольких TCP соединений выбирается одно из них (по какому либо критерию, например последнее или первое. Как было сказано ранее, клиент может инициировать несколько транзакций, не дожидаясь завершения предыдущих.
Когда обмен данными между клиентом и сервером закончен, клиент должен закрыть соединение, чтобы освободить его для других устройств.

Полезно рассмотреть ситуации с полуоткрытым соединением (когда соединение закрыто или отменено с одной стороны без оповещения другой. Предполагается что механизм TCP Keep Alive используется с обеих конечных точек.
- Если разъединен кабель со стороны сервера.
  - Если никаких пакетов ранее не было отправлено — тогда разрыв соединения может оказаться незамеченным если время разрыва меньше времени Keep Alive таймера, либо TCP вернет ошибку уровню управления соединениями TCP/IP, и тот закроет соединение (если время разрыва больше Keep Alive таймера).
  - Если сколько нибудь пакетов было отправлено ранее — активируются алгоритмы повторной отправки, в таком случае возможен сброс соединения на уровне TCP до переполнения Keep Alive таймера
- Если сервер упал и был перезагружен, тогда соединение открыто только со стороны клиента
  - Если после перезагрузки не было отправлено никаких пакетов, тогда соединение будет открыто пока не переполнится Keep Alive таймер, после оно закроется.
  - Если после перезагрузки будут отправлены пакеты — тогда сервер, получив данные от несуществующего соединения отправляет клиенту Reset для того чтобы тот закрыл соединение.
- После перезагрузки клиента соединение открыто только со стороны сервера
  - Если не было отправлено пакетов, тогда аналогично, соединение открыто до переполнения таймера, после ошибка и отключение.
  - Если клиент открывает новое соединение до того как Keep Alive таймер сервера переполнится
    - Тогда если параметры соединения будут такими же как и у предыдущего соединения (такие же порты и адреса), тогда открытие нового соединения будет безуспешным и установится таймаут (равный 75 секундам во многих реализациях TCP/IP), в течении которого не будет происходить передача данных. Для избежания подобных ситуаций нужно предусмотреть такой алгоритм выбора порта клиента, чтобы он не совпадал с тем что был до перезагрузки.
    - Если параметры вновь открываемого соединения будут другими, тогда оно будет успешно открыто, и если уровень управления TCP соединениями не поддерживает нескольких соединений с одним клиентом, тогда он закроет старое соединение, если поддерживает, тогда старое соединение останется до переполнения Keep Alive таймера.

 Также в системе может быть предусмотрен модуль контроля доступа, который будет сверять адрес каждого соединения со своим списком IP адресов, после чего он может либо запретить, либо авторизовать удаленное соединение с клиентом. Подразумевается что пользователем будет задаваться таблица адресов, а также все адреса вручную, и если будет запрашиваться соединение с отсутствующим в таблице устройством, то оно будет отклонено.

Использование стека TCP/IP
Подразумевается использование стека с интерфейсом BSD, у разных реализаций стека могут быть разные интерфейсы, так что атата.
Сокет — это конечная точка связи, базовый блок. Передача данных осуществляется через сокеты. Сокеты создаются через вызов функции socket(), которая возвращает номер сокета, используемого для дальнейшего доступа к нему. Сокеты создаются без адесов и портов. Функция bind() привязывает номер порта к сокету, для установки соединения клиентом с удаленным сервером используется функция connect(), перед этим нужно определить порт и IP адрес удаленного устройства. При этом сервер должен принять соединение вызвом функции accept(), для номера сокета, определенного с помощью вызова функции listen(). Создается новый сокет с такими же параметрами как и у клиента, этот сокет соединяется с клиентским сокетом и его номер возвращается серверу, начальный сокет по прежнему остается свободным для новых клиентских соединений.
После установления соединения можно передавать данные через функции send() и recv().
Функция select() позволяет программисту проверить события на всех сокетах, функция shutdown() отключает возможность отправки и приема данных через определенный сокет, когда сокет уже не нужен, он сбрасывается через функцию close().

Параметры TCP/IP стека.
Некоторые параметры нужно подкрутить под ограничения системы.
Параметры соединения:
- SO-RCVBUF, SO-SNDBUF — размеры буферов принимающего и передающего сокета, увеличение буфера приведет к увеличению производительности системы, но при этом сожрет память. Должна быть кратной максимальному размеру пакета — 300 байтам, можно поставить 900 (на три пакета).
- TCP-NODELAY — рекомендуется включить эту опцию, которая отключает алгоритм, собирающий несколько мелких пакетов в один (NAGLE). Для Modbus лучше чтобы каждый отдельный запрос или ответ шел отдельным пакетом, а перегруженностью мелкими пакетами сети Modbus не страдают.
- SO-REUSEADDR — позволяет обойти ограничение на повторное использование номера порта только что закрывшегося соединения в новом соединении. Рекомендуется включить на клиенте и на сервере.
- SO-KEEPALIVE — тот самый Keep Alive таймер, который вырубает соединение при отсутствии пакетов в течении определенного времени. Рекомендуется включить на клиенте и на сервере. Но если выставить слишком маленькое значение таймера, тогда будут выключаться и создаваться вновь рабочие соединения, что будет съедать часть траффика.
Параметры всего TCP стека:
- Таймаут установки TCP соединения — большинство BSD реализаций протокола имеют таймаут в 75 секунд, что очень долго, рекомендуется поменять на поменьше.
- Параметры Keep Alive — время спячки соединения и количество запросов Keep Alive алгоритма после истечения времени спячки соединения, их можно поменять.
- Параметры таймаута и повторной передачи. Можно регулировать максимальное количество повторных передач и интервал времени до отмены соединения (tcp_ip_abort_interval). А также можно выбрать алгоритм повторной отправки пакета.
Параметры уровня IP
- Локальный IP адрес — должен быть частью класса A, B или C, устанавливать обязательно
- Маска подсети — тут все понятно
- Шлюз по умолчанию — IP адрес шлюза по умолчанию, должен быть в той же подсети, что и устройство. Значение 0.0.0.0 запрещено, если нет шлюза, то устанавливается или в 127.0.0.1 или локальный IP адрес.
Уровень приложения
Modbus клиент
Он может обрабатывать три следующих события:
- запрос на отправку нового запроса по сети, инициирует формирование нового запроса и дальнейшую его отправку в сеть через TCP/IP стек. В случае неудачи уровень TCP вернет ошибку приложению
- получение ответа через уровень TCP, в данном случае сервер анализирует ответ и отправляет подтверждение приложению
- Истечение таймаута по ожиданию ответа. В таком случае либо отправляется очередная повторная попытка запроса, либо (в случае истечения максимального числа повторных попыток) уведомляет приложение о неудаче. Повторные попытки реализованы на уровне Modbus помимо тех что уже имеются в TCP/IP.
Формирование Modbus запроса
Состоит из следующих задач:
- подготовка необходимой информации, заставляет вспомнить необходимую инфу, чтобы связать предыдущий ответ с запросом и отправить подтверждение пользовательскому приложению
- Кодирование Modbus запроса (PDU + MBAP)
- Отправка сформированного запроса уровню TCP
Немного о полях пакета:
- Идентификатор транзакции — позволяет соотнести запрос с ответом (так как запросов в одно и то же время может быть отправлено несколько). Идентификатор должен быть уникальным, он может быть и тупо номером, который инкрементируется при каждой транзакции, а может быть и хитрым указателем на память. Количество запросов, отправленных одновременно зависит от ресурсов системы (объемов буферов), и определяется параметром NumberMaxOfClientTransaction, который можно выставлять от 1 до 16.
- Идентификатор устройства — используется для адресации устройства, подключенного по serial line через шлюз, в таком случае IP адрес — это адрес шлюза, а идентификатор устройства позволяет адресовать нужный сервер, подключенный по последовательному интерфейсу. Если сервер подключен по TCP/IP, идентификатор устройства бесполезен, вместо него нужно пихать 0xff, как не значащее значение адреса, оно будет безопасно в случае случайной отправки такого пакета шлюзу.
Прием подтверждения:
После приема ответа происходит поиск принятого идентификатора транзакции в запросах отправленных ранее. Если запрос с таким идентификатором найден, тогда ответ обрабатывается и отправляется пользовательскому приложению, иначе ответ отбрасывается.
Парсинг ответа состоит из проверки MBAP и PDU:
- MBAP — сначала проверяется идентификатор протокола, если он равен 0, тогда по полю размера пакета выделяется PDU, а также определяется адрес сервера (либо идентификатор устройства, если оно подключено через шлюз по последовательному интерфейсу, либо IP адрес опрашиваемого устройства)
- Далее проверяется код функции.
  - Если он совпадает с тем что был в запросе, пользовательскому приложению передается позитивное подтверждение.
  - Если принятый код — код исключения (код функции + 0x80), тогда пользовательскому приложению передается позитивное подтверждение.
  - Если принятый код не совпадает ни с кодом устройства, ни с кодом исключения, тогда пользовательскому приложению передается негативное подтверждение.
Определение таймаута — нет каких либо спецификаций, определяющих таймаут. Так как его значение зависит от транспортных задержек сети, а они в разных сетях очень сильно различаются (на порядки). Как правило, приложения не критичные по отношению к времени используют значения таймаута равное значением TCP по умолчанию (несколько секунд на многих платформах).

Modbus сервер
Modbus сервер обязан проанализировать запрос, произвести запрашиваемые действия, и отправить ответ.
Службы, обрабатываемые сервером бывают разные:
- Некоторые из них могут обрабатываться непосредственно сервером без вмешательства пользовательского интерфейса
- Некоторые требуют явного взаимодействия с пользовательским приложением для обработки
- Некоторые требуют вмешательства специального интерфейса (Back End Service).
Сервер может обрабатывать одновременно несколько запросов, их количество зависит от ресурсов сервера и задается параметром "NumberMaxOfSeverTransaction" — от 1 до 16.
Перед обработкой запроса проверяется идентификатор протокола, если он не равен 0, запрос отбрасывается. Далее, если количество обрабатываемых запросов превышает максимальное — отправляется исключение (сервер занят). Иначе сервер запоминает необходимую информацию —
- идентификатор TCP соединения (получается от TCP уровня)
- идентификатор транзакции (берется из заголовка)
- идентификатор устройства (берется из заголовка)
Далее выделяется PDU и проверяется код запроса:
- если запрос обработать невозможно, формируется исключение
- если запрос принят, сервер приступает к его обработке
Обработка запроса бывает разной
- В простых однопоточных системах запрос обрабатывается локально без всяких там интерфейсов
- В сложных многопоточных системах где пользовательское приложение и TCP/IP это две отдельные самостоятельные сущности, обработка запроса осуществляется отдельным интерфейсом (Back End Interface) — шатал я в этой хитромудрой фигне разбираться.
 Далее после обработки запроса формируется ответ. Туда копируются идентификатор устройства и идентификатор транзакции, сохраненные из запроса ранее, а также вычисляется длина пакета (длина PDU + 1 байт — идентификатор устройства). Ответы бывают дух типов:
- Исключение — в таком случае код функции равен коду функции в запросе + 0x80, а также в поле данных размещается код ошибки.
- Позитивный ответ — в данном случае код функции равен коду функции в запросе, в поле данных содержится ответ на запрос.